## DADOS
Local da sinalização | Sub local da sinalização | Número patrimônio | Sinalização
ÁREA EXTERNA | SUB EXEMPLO | 0001 | 1 | VEJA A LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES NA SEGUNDA ABA "PLACAS"

## PLACAS
1 | S12 | Saída de emergência | 1
2 | S13 | Saída de emergência | 2
3 | S12-E | Saída de emergência | 3
4 | S13-D | Saída de emergência | 4
5 | S12-A | Saída de emergência | 5
6 | A12-B | Saída de emergência | 6
7 | S3-B | Saída de emergência | 7
8 | S4 | Saída de emergência | 8
9 | S2 | Saída de emergência | 9
10 | S1 | Saída de emergência | 10
11 | S10 | Escada de emergência | 11
12 | S9 | Escada de emergência | 12
13 | S11 | Escada de emergência | 13
14 | S8 | Escada de emergência | 14
15 | S4 | Saída de emergência | 15
16 | S6 | Saída de emergência | 16
17 | S5 | Saída de emergência | 17
18 | S7 | Saída de emergência | 18
19 | S16 | Saída de emergência | 19
20 | S16 | Saída de emergência | 20
21 |  | Rampa de emergência | 21
22 |  | Rampa de emergência | 22
23 |  | Rampa de emergência | 23
24 |  | Rampa de emergência | 24
25 | S44 | Ponto de encontro | 25
26 | S18 | Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico | 26
27 | M4 | Manter a porta corta-fogo da saída de emergência fechada | 27
28 | M5 |  | 28
29 | M10 |  | 29
30 | M3 |  | 30
31 | S33 |  | 31
32 | EL |  | 32
33 | S35 |  | 33
34 | S27 |  | 34
35 |  |  | 35
36 |  |  | 36
37 |  |  | 37
38 | M2 | Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público | 38
39 |  |  | 39
40 |  |  | 40
41 |  |  | 41
42 | S17 | Número do pavimento | 42
43 |  |  | 43
88 | S21 | Acesso a uma dispositivo para abertura de uma porta de saída | 44
89 | S20 | Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico | 45
90 | S19 | Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico | 46
91 | S15 | Saída de emergência | 47
92 | S14 | Saída de emergência | 48
93 | S13 | Saída de emergência | 49
94 | C1 | Direção da rota de saída | 50
95 | C2 | Direção da rota de saída | 51
96 | C3 | Direção da rota de saída | 52
97 | C4 | Direção da rota de saída | 53
98 | C5 | Direção da rota de saída | 54
99 | C6 | Direção da rota de saída | 55
100 | C7 | Direção da rota de saída | 56
79 |  |  | 57
80 |  |  | 58
103 | M3 | Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta | 59
72 | A1 | Alerta geral | 60
73 | A2 | Cuidado, risco de incêndio | 61
74 | A3 | Cuidado, risco de explosão | 62
75 | A4 | Cuidado, risco de corrosão | 63
76 | A5 | Cuidado, risco de choque elétrico | 64
77 | A6 | Cuidado, risco de radiação | 65
78 | A7 | Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos | 66
44 | E5 - ÁGUA |  | 67
45 | E5 - ABC |  | 68
46 | E5 - CO² |  | 69
47 | E5 - EM |  | 70
48 | E5 -BC |  | 71
49 | E5 | Extintor de incêndio | 72
50 | E11 | Extintor de incêndio tipo carreta | 73
51 | E8 | Hidrante de incêndio | 74
52 |  |  | 75
53 |  |  | 76
54 |  | Hidrante de incêndio | 77
55 | E2 | Comando manual de alarme de incêndio | 78
56 | E3 | Comando manual de bomba de incêndio | 79
57 |  |  | 80
58 | E7 | Abrigo de mangueira e hidrante | 81
59 | E1 | Alarme sonoro | 82
60 | E6 | Mangotinho | 83
61 | E10 | Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos | 84
62 | E17 | Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores) | 85
63 |  |  | 86
64 |  |  | 87
65 |  |  | 88
66 |  |  | 89
67 | P1 | Proibido fumar | 90
68 | P2 | Proibido produzir chama | 91
69 | P3 | Proibido utilizar água para apagar o fogo | 92
70 | P4 | Proibido utilizar elevador em caso de incêndio | 93
71 | P5 | Proibido obstruir este local | 94
81 | E9 | Coleção de equipamentos de combate a incêndio | 95
82 | E12 | Manta antichama | 96
83 | E4 | Telefone ou interforne de emergência | 97
84 | E16 | Seta diagonal à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme | 98
85 | E15 | Seta diagonal à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme | 99
86 | E14 | Seta à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme | 100
87 | E13 | Seta à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme | 101
101 | O1 | Obstáculo | 102
102 | O2 | Obstáculo | 103